## Sheet1
题型 | 难度 | 题干 | 答案 | A | B | C | D | E | F | 说明及依据
单选 | 一般 | 电焊时，若有其它人在现场，应采取下列哪项安全措施（ ）。 | C | 放置警告牌以示警惕 | 放置警告牌，在工作场所周围设置屏幕 | 规定在场人士佩戴眼镜 | 无需采取安全措施
单选 | 一般 | 特种作业人员经过（ ）合格取得操作许可证者，方可上岗。 | A | 专业技术培训考试 | 文化考试 | 体能测试 | 面试
单选 | 一般 | 进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须（ ）。 | D | 满十六周岁 | 具有相应学历 | 通过公司选拔 | 持证上岗
单选 | 一般 | 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。 | C | 警示颜色 | 安全宣教挂图 | 安全警示标志 | 逃生路径图
单选 | 一般 | （ ）是提高职工安全技术素质的有效措施。 | B | 实践锻炼 | 加强安全教育 | 加强批评 | 加强监督
单选 | 一般 | 职工在工作过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（ ）。 | A | 劳动防护用品 | 工作牌 | 安全标志 | 警示颜色
单选 | 一般 | 未成年工是指年满（ ）周岁，未满18周岁的劳动者。 | D | 12 | 14 | 15 | 16
单选 | 一般 | 职业病患者（ ）享受国家规定的职业病待遇。 | C | 可以 | 免费 | 依法 | 不能
单选 | 一般 | 停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌（ ）。 | C | “在此工作” | “止步，高压危险” | “禁止合闸，有人工作” | “请勿靠近”
单选 | 一般 | 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行（ ）和胸外心脏挤压。 | B | 按摩 | 人工呼吸 | 点穴 | 拍打后背
单选 | 一般 | 使用手持电动工具时，下列注意事项哪个正确（ ）。 | B | 使用万能插座 | 使用漏电保护器 | 身体或衣服潮湿 | 和他人说笑打闹
单选 | 一般 | 年度安全教育培训时间不少于（ ）学时。 | D | 8 | 12 | 18 | 24
单选 | 一般 | 国家标准的代号是 （ ）。 | D | CJ | JC | JG | GB
单选 | 一般 | 建材行业标准的代号是（ ）。 | B | CJ | JC | JG | GB
单选 | 一般 | 在洞口防护中，要求电梯井内每隔两层或最多（ ）设一道安全平网。 | A | 10米 | 15米 | 20米 | 25米
单选 | 一般 | 在交叉作业时，临时堆放的拆卸器具、部件、物料等，离作业边缘的距离不得小于（ ），堆放高度不得超过（ ）。 | A | 1 米 1 米 | 1 米 2 米 | 2米 1米 | 2 米 2 米
单选 | 一般 | 我国消防工作方针是（ ）。 | C | 预防为主，安全第一 | 消防结合，预防为主 | 预防为主，防消结合 | 安全第一，防消结合
单选 | 一般 | 任何燃烧事件的发展可以不具备的条件是（ ）。 | C | 能燃烧的物质 | 有助燃物 | 有介质 | 有着火源
单选 | 一般 | 施工现场用电与一般工业或居民生活用电相比不具备（ ）特点。 | A | 安全性 | 临时性 | 流动性 | 危险性
单选 | 一般 | 施工现场的防雷装置可以没有（ ） 。 | D | 避雷针 | 引下线 | 接地体 | 导体
判断 | 简单 | 所谓“安全第一”，就是在生产经营活动中，在处理保证安全与生产经营活动的关系上，要始终把安全放在首要位置，优先考虑从业人员和其他人员的人身安全，实行“安全优先”的原则。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 企业单位必须认真地对新工人进行安全生产的入厂教育、车间教育和班组级三级安全教育,并且经过考试合格后，才能准许其进入操作岗位。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 静电的危害有：引起爆炸和火灾、静电电击、妨碍生产。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 电气设备发生火灾不准用水扑救。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 电气设备发生火灾不准用水扑救。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 搬动风扇、照明灯和移动电焊机等电气设备时，可以先挪动在切断电源。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 氧气钢瓶不得与乙炔钢瓶、氢气钢瓶混放一起。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 对事故的调查、处理必须按照“四不放过原则”，即：原因不清不放过、不查明事故性质和责任不放过、事故责任者没有处理不放过、没有防范措施不放过。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | ⽣产作业场所加强通风、隔离，可降低有毒有害⽓体的浓度。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 操作员工在接到上级不符合安全生产、文明生产指令或意见时，有权拒绝生产，但在生产等要时可以进行生产。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 公司按上级规定发放给员工的防护用品（手套、电焊帽），员工可以不用。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 我公司为机械加工企业，吸烟不会引起火灾，公司没必要对吸烟规定这么严。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 作业现场“5S”管理，安全警示标志、安全线，作业现场材料码放管理，物料、设备、工位器具的现场管理等的好坏对员工安全有很大的影响。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 在雷雨天气时，应注意关闭门窗，避开树木、烟囱、金属晾衣绳等，并减少在外逗留时间。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 机械设备在运转时，工人可以用手调整、测量零件或进行润滑工作，这样有利于提高工作效率 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 车床在车削工件时，可以戴手套操作，防止工件上的毛刺把手刺伤。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 冲压小的零部件时，应使用专用夹具装卸工件，不得把手伸进模具内。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 如果工件卡在模子里，应用专用工具取出，不准用手拿，并应将脚从脚踏板上移开。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 焊工在焊接时应防止飞溅金属造成的灼伤和火灾及电弧光辐射对人体的危害。 | A | 正确 | 错误